MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ

Concurso Público

Edital n° 044/2004

Prova Objetiva – 30/05/2004 (1ª Etapa de Seleção)

| Engenheiro Eletricista Júnior |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTRUÇÕES 1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 2. Confira seu cargo, número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 3. A interpretação das 50 (cinqüenta) questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova. 4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta. 5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador de Prova. 6. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada marcação. 7. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato. 8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso. 9. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização para devolver o caderno de provas, o cartão-resposta, devidamente assinados, e o comprovante de inscrição. 10. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova. 11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o. - DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas |  |  |  |  | Português Inglês Conhecimentos Específicos |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |  |  | TURMA |  | NOME DO CANDIDATO |  |
| ASSINATURA DO CANDIDATO |  |  |  |  |  |  |



| RESPOSTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 - | 06 - | 11 - | 16 - | 21 - | 26 - | 31 - | 36 - | 41 - | 46 - |
| 02 - | 07 - | 12 - | 17 - | 22 - | 27 - | 32 - | 37 - | 42 - | 47 - |
| 03 - | 08 - | 13 - | 18 - | 23 - | 28 - | 33 - | 38 - | 43 - | 48 - |
| 04 - | 09 - | 14 - | 19 - | 24 - | 29 - | 34 - | 39 - | 44 - | 49 - |
| 05 - | 10 - | 15 - | 20 - | 25 - | 30 - | 35 - | 40 - | 45 - | 50 - |

PORTUGUÊS

As questões 01 a 06 referem-se ao texto a seguir.

A doce e submissa imagem da Amélia, eternizada na voz de Ataulfo Alves, sempre provocou arrepios nas feministas. Mas até ela, que “não tinha a menor vaidade”, mantinha seu poder de influência. As mulheres, mesmo no século XIX, quando passavam da tutela dos pais para a dos maridos, tinham sob suas asas a formação dos filhos e a administração da casa. Se o poder constituído era dos homens, era ela quem fazia a transmissão de valores – fossem eles patriarcais ou não, por conta da imposição da sociedade – e decidia sobre a vida cotidiana. Aos homens cabia a supervisão geral e a administração dos bens. Por trás de um sim ao marido estavam escondidos muitos poréns. Hoje, essa voz de comando não precisa usar de subterfúgios e soa clara em gabinetes políticos, em bem-equipadas salas de executivos, em sisudos tribunais, à frente de batalhões de policiais e, é claro, no lar doce lar. Em grande parte das famílias, elas decidem desde o que vai à mesa até em que bens investir o dinheiro. “A entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino. A mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu”, explica a historiadora Eni de Mesquita Samara, professora de história da Universidade de São Paulo e diretora do Museu Paulista. Hoje, ao comemorar na segunda-feira 8 o 94º Dia Internacional da Mulher, elas festejam a liberdade de mandar sem medo.

O quadro social das mulheres no País ainda mostra grandes carências. A dura realidade de pobreza e violência que persiste levou o presidente Lula a instituir 2004 como o Ano da Mulher, estabelecendo como meta a criação de políticas de proteção, prevenção e inclusão mais efetivas a serem adotadas até o final de seu governo. Mas, apesar disso, as estatísticas revelam que as mulheres vêm tomando o seu espaço com determinação. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, nas áreas urbanas, elas já têm em média um ano a mais de escolaridade que os homens e que de 1992 a 2002 o índice de mulheres chefiando a casa passou de 21,9% para 28,4%. O esforço de escolarização e capacitação e a necessidade de suprir a família promovem grande reflexo no mercado de trabalho. Elas ocupam cada vez mais cargos antes tidos como estritamente masculinos, sem receio de ter sob seu comando um exército de homens nem sempre à vontade de ver, de repente, um batom misturado com documentos na mesa. “A mulher está cada vez mais preparada. E, apesar de ainda ganhar 10,12% a menos, multiplicou seu campo de atuação. A área jurídica, por exemplo, que era muito masculina, conta hoje com 33,13% de mulheres”, afirma Silvana Case, vice-presidente do Grupo Catho, de recolocação profissional. Uma pesquisa feita pelo grupo entre 60.211 empresas aponta que o número de mulheres no nível executivo dobrou em nove anos. Em 1994, elas ocupavam 8,10% dos cargos de presidência. Hoje isso corresponde a 15,87%. No nível de encarregados, representam 45,63%. Presidente de banco, motorista de táxi, advogada, comandante de avião, tenente-coronel, elas estão lá.

(ISTOÉ, 10 mar. 2004.)

01 -	Segundo o texto, a mulher do século XIX, representada na figura da “Amélia”:

a)	era totalmente submissa ao pai e ao marido.

b)	participava das decisões sobre a administração dos bens.

*c)	administrava a casa e se encarregava da formação dos filhos.

d)	causa inveja às feministas.

e)	era uma figura totalmente inexpressiva; não tinha, realmente “a menor vaidade”.

02 -	Segundo o texto, a entrada da mulher no mercado de trabalho teve como conseqüência:

- O aumento da pobreza e violência.

- O redimensionamento do papel feminino na administração doméstica.

- O aumento do nível de escolaridade das mulheres.

- A redução de vagas para homens no mercado de trabalho.

- A atuação da mulher em áreas que antes eram quase exclusivamente masculinas.

Estão corretos os itens:

a)	I e II somente.

b)	II e III somente.

c)	I, III e V somente.

d)	II, IV e V somente.

*e)	II, III e V somente.

03 -	“A entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino. A mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu”, explica a historiadora Eni de Mesquita Samara.

Assinale a alternativa que transforma adequadamente a citação acima – apresentada no texto em discurso direto – em discurso indireto.

a)	A historiadora Eni de Mesquita Samara explica: “a entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino; a mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu.”

b)	A historiadora Eni de Mesquita Samara explica que “a entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino.” Afirma ainda que “a mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu.”

*c)	Para a historiadora Eni de Mesquita Samara, a entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino. Segundo ela, a mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu.

- “A entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino. A mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu”. Essa explicação foi fornecida pela historiadora Eni de Mesquita Samara.

e)	“A entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino”, explica a historiadora Eni de Mesquita Samara, para quem “a mulher começou a atuar na esfera pública, sem abrir mão do domínio no lar, que sempre foi seu”.

04 -	“A mulher está cada vez mais preparada. E, apesar de ainda ganhar 10,12% a menos, multiplicou seu campo de atuação.”

Assinale a alternativa que conserva as relações de sentido da frase acima.

*a)	A mulher está cada vez mais preparada e multiplicou seu campo de atuação, embora ainda ganhe 10,12% a menos.

b)	A mulher está cada vez mais preparada, e, portanto, ainda ganha 10,12% a menos, apesar de ter multiplicado seu campo de atuação.

c)	Embora a mulher esteja cada vez mais preparada, ela multiplicou seu campo de atuação e ainda ganha 10,12% a menos.

d)	A mulher multiplicou seu campo de atuação, porque ainda ganha 10,12% a menos e está cada vez mais preparada.

e)	A mulher está cada vez mais preparada, porque, apesar de ainda ganhar 10,12% a menos, multiplicou seu campo de atuação.

05 -	“Por trás de um sim ao marido estavam escondidos muitos poréns.” A palavra assinalada foi empregada no texto como:

a)	adjetivo.

b)	pronome.

c)	conjunção.

*d)	substantivo.

e)	interjeição.

06 -	Identifique as afirmativas em que há o uso de linguagem figurada.

I. 	As mulheres (...) tinham sob suas asas a formação dos filhos e a administração da casa.

II. 	O quadro social das mulheres no País ainda mostra grandes carências.

III. 	Mas até ela, que “não tinha a menor vaidade”, mantinha seu poder de influência.

IV. 	A entrada no mercado de trabalho, ocorrida no século XX, ampliou o poder feminino.

Assinale a alternativa correta.

a)	Somente em I e II.

*b)	Somente em I e III.

c)	Somente em II e IV.

d)	Somente em I e IV.

e)	Somente em II e III.

As questões 07, 08 e 09 referem-se ao texto a seguir.

Uma boa nova para quem treme só de pensar em sentar na cadeira do dentista. Nos últimos quatro anos, aumentou em dez vezes o número de odontologistas que recorrem ao gás hilariante nos tratamentos. Feito à base de uma substância chamada óxido nitroso, o gás serve para diminuir a ansiedade e a tensão dos clientes mais medrosos. A procura por ele tem sido tão grande que o Conselho Federal de Odontologia decidiu normatizar o uso do gás hilariante no Brasil. Na prática, isso significa que, além do estabelecimento de regras sobre como e quando utilizá-lo, serão criados cursos para habilitar os dentistas a empregar o gás em seus consultórios. Os cerca de 1.000 profissionais que hoje recorrem ao gás para tranqüilizar seus pacientes foram habilitados fora do país, sobretudo nos Estados Unidos. Lá, a prática é regulamentada desde a década de 50.

O uso da substância pelos dentistas data de 1844. O pioneiro foi o americano Horace Wells. Até então, o gás hilariante era utilizado principalmente em circos – os artistas o inalavam e o ofereciam à platéia. Durante uma apresentação, Wells notou que um dos malabaristas conseguia se apresentar com um sorriso estampado no rosto, apesar do corte profundo que tinha numa das pernas. Ele associou a aparente ausência de dor ao gás e resolveu experimentá-lo. Pediu que um de seus assistentes lhe arrancasse um molar. Wells não sentiu dor nenhuma. Mas seu final não teve nada de hilariante. Acusado de charlatanismo, o americano se suicidou. Só muitos anos depois foi reconhecido como um dos pioneiros da anestesia.

(Veja Ed. 1848, 07 abr. 2004.)

07 -	Segundo o texto, é correto afirmar:

a)	A cada quatro anos, multiplica-se por 10 o uso de gás hilariante nos tratamentos dentários.

*b)	Há no Brasil cerca de 1000 dentistas que aprenderam fora do país a usar o gás hilariante e fazem uso desse recurso.

c)	Os dentistas fazem uso do gás hilariante para que os pacientes riam e mostrem o efeito estético do cuidado com os dentes.

d)	No século XIX, os artistas circenses utilizavam o gás hilariante para evitarem a dor nos dentes mal cuidados.

e)	O efeito depressivo do gás hilariante levou à morte Horace Wells, pioneiro de seu uso nos tratamentos dentários.

08 -	O segundo parágrafo desse texto é:

a)	uma descrição: coloca em foco indivíduos e objetos e focaliza suas características mais relevantes.

b)	uma dissertação: tem como ponto de partida uma situação exemplar, a partir da qual são estabelecidas generalizações relevantes.

c)	um texto de opinião: tem como ponto de partida a exposição do posicionamento do autor, seguida de evidências que lhe dão sustentação.

*d)	uma narração: apresenta uma seqüência de eventos em ordem cronológica, com a presença de um protagonista.

e)	um texto publicitário: o autor usa o exemplo de Horace Wells para convencer dentistas e pacientes a fazerem uso do gás hilariante.

09 -	As palavras “normatizar” e “habilitar”, usadas no texto, poderiam ser substituídas, sem alteração do sentido original, respectivamente, por:

a)	restringir - registrar

b)	impedir - qualificar

c)	ampliar - treinar

d)	fiscalizar - avaliar

*e)	regulamentar - capacitar

10 -	Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase.

a)	Quem vai a praia não pode se esquecer do protetor solar.

b)	O jogador de futebol não precisa ter à força de um halterofilista, nem à flexibilidade de um ginasta.

c)	É importante que o jogador, durante a partida, resista as pressões dos torcedores.

d)	O futebol atualmente começa a se abrir a participação feminina.

*e)	Os patrocinadores dos esportes têm direcionado sua atenção àqueles atletas que mostram seu potencial na adolescência.

INGLÊS

As questões 11, 12, 13, 14, 15 e 16 referem-se ao texto abaixo.

The acronym CAD stands for computer-aided design today, and the term encompasses a wide range of computer-based tools that assist engineers in their design activities.

Earlier, an alternative reading “computer-assisted drafting” was in use. A related acronym, CADD, stands for “computer-assisted drafting and design”. It refers to the designing and technical drawing of various engineering or architectural projects on a computer rather than a traditional drawing board.

Since early days of computers they were used to perform calculations for designers. It is argued that a turning point was the development of SKETCHPAD system in MIT in 1963 by Ivan Sutherland. The distinctive feature of SKETCHPAD was that it allowed the designer to interact with computer graphically: the design can be fed into the computer by drawing on a CRT monitor with a light pen. Effectively, it was a prototype of graphical user interface, an indispensable feature of modern CAD. (Disponível em: http://www.wikipedia.org/wiki/CAD. Acesso em 13 mai. 2004.)

11 -	The expression “computer-aided design” in the first line means:

*a)	design produced with the help of a computer.

b)	a computer that designs software.

c)	design that activates computers.

d)	design produced to interact with computers.

e)	a computer that controls all engineering projects.

12 -	According to the text:

a)	The terms “computer-aided design” and “computer-assisted drafting” have been used simultaneously.

*b)	First, CAD stood for ”computer-assisted drafting”, now specialists in the area use the term “computer-aided design”.

c)	Computer-assisted drafting uses the traditional drawing board instead of using a computer.

d)	Computer-assisted drafting was used by engineers and architects to read all kinds of information.

e)	Engineers have to produce hand drafted drawings before using the computer.

13 -	After reading the text, it is correct to say that an acronym is:

*a)	a word formed from the initial letters of a name or expression.

b)	a form or stage in a life cycle.

c)	a period of sequential technological development and innovation.

d)	a graphic representation, especially a detailed plan for construction.

e)	a preliminary sketch; an outline or pattern of the main features of something to be executed.

14 -	“Since early days of computers they were used to perform calculations for designers.”

In the sentence above, the underlined word they refers to:

*a)	computers.

b)	calculations.

c)	early days.

d)	designers.

e)	engineers.

15 -	What information is in the text?

a)	The price of computer-based tools that assist engineers.

b)	The number of projects that can be computer-assisted.

c)	The different types of drawing boards architects can use in their daily activities.

*d)	The most important characteristic SKETCHPAD system presented.

e)	Examples of technical drawings available for engineering or architectural projects.

16 -	“... it [SKETCHPAD] allowed the designer to interact with the computer graphically”. Which of the sentences below presents the same idea of the sentence above?

*a)	SKETCHPAD made it possible for designers to interact with computers.

b)	SKETCHPAD and designers could interact with computers graphically.

c)	A special monitor was used so that the designer could interact with computers.

d)	The development of designers allowed them to work with computers.

e)	Designers and engineers have to interact to produce a graphically oriented design.

As questões 17, 18, 19 e 20 referem-se ao texto abaixo.

Engineering is the application of science to the needs of humanity. This is accomplished through knowledge, mathematics and practical experience applied to the design of useful objects or processes. Professional practitioners of engineering are called engineers.

Engineering is concerned with the implementation of a solution to a practical problem. A scientist may ask "why?" and proceed to research the answer to the question. By contrast, engineers want to know how to solve a problem and how to implement that solution.

Otherwise stated, scientists investigate phenomena that already exist, whereas engineers create what has never existed.

The terms "engineer" and "technologist" are not interchangeable; both describe different types of work and different professions. To illustrate: Once engineers have found a solution for the problem at hand, their work stops, and technologists begin the work of improving the solution. This process is dependent on various factors that vary with time. A solution that could be a practical application of a scientific fact does not satisfy a technologist. A technologist endeavours to bring it within the economic constraints so that the common person not only understands and marvels at science but also is able to enjoy it and loses fear of it by constant interaction. (Disponível em: http://www.wikipedia.org/wiki/engineering. Acesso em 13 mai. 2004.)

17 -	Which is the appropriate title for the text above?

a)	Science

*b)	Engineering

c)	Mathematics

d)	Technology

e)	Professions

18 -	In the first paragraph, the word "This" in the sentence "This is accomplished through knowledge, mathematics and (...)" refers to:

a)	mathematics

b)	practical experience

*c)	the application of science to the needs of humanity

d)	the design of useful objects or processes

e)	accomplished through knowledge

19 -	Consider the information below:

I.	A definition of engineering.

II.	Where engineers usually work.

III.	What scientists are concerned with.

IV.	What technologists are concerned with.

V.	How scientists do research.

What information above is in the text?

a)	Only I and III.

b)	Only II and IV.

c)	Only II, III and V.

*d)	Only I, III and IV.

e)	Only I, IV and V.

20 -	Consider the sentences below:

I.	Engineers are professionals who apply science to the needs of humanity.

II.	Technologists are concerned with identifying the causes of certain phenomena.

III.	Engineers and technologists have different professional concerns.

IV.	Technologists go beyond the practical application of facts which is the concern of engineers.

According to the text:

a)	Only sentences I and IV are correct.

b)	Only sentences I and II are correct.

c)	Only sentences II and III are correct.

d)	Only sentences II, III and IV are correct.

*e)	Only sentences I, III and IV are correct.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 -	Em corrente alternada nada se pode fazer sem a utilização dos transformadores. Eles estão presentes nos aparelhos de medição, de proteção, transporte de energia, etc. Sobre transformadores, é correto afirmar:

a)	Independentemente da tensão primária de um transformador de potencial, a tensão secundária será 220 V, o que nos possibilita usá-lo no sistema 220/127 V e no sistema 380/220 V.

b)	Um transformador de potencial pode apresentar um erro de até 3,4%.

*c)	No transformador de potencial, a tensão máxima suportável pela isolação dentro dos limites especificados chama-se “nível de isolamento”.

d)	O óleo mineral usado nos transformadores de potência deve apresentar baixa rigidez dielétrica, excelente fluidez e manter suas características naturais praticamente inalteradas perante temperaturas elevadas.

e)	O óleo mineral deve ser substituído por um isolante chamado “ascarel” sempre que o transformador for instalado em cabines de alvenaria.

22 -	Um dos itens fundamentais nas instalações elétricas é sem dúvida o aterramento. No sistema estrela tem-se na maioria das vezes o neutro aterrado. Os aparelhos elétricos têm suas carcaças aterradas para evitar choques elétricos e assim por diante. Sobre o assunto, é correto afirmar:

*a) 	Toda instalação elétrica, para ser suficientemente segura contra riscos de acidentes vitais, devem possuir um sistema de aterramento adequadamente dimensionado, visando entre outras coisas proteger as instalações contra descargas atmosféricas.

b) 	Ao darmos um passo de 64 cm estaremos sujeitos à chamada “tensão de passo”.

c) 	Entre os eletrodos de terra, o mais recomendado é o de aço galvanizado a frio, pois esse tipo de galvanoplastia impede a corrosão em virtude do contato com o solo.

d) 	Para os condutores de aterramento, a seção mínima deve ser calculada pelo projetista em função da corrente de neutro, uma vez que esta não é normatizada.

e) 	Podemos melhorar as condições de resistividade do solo (diminuição da resistência de terra) através de produtos químicos à base de mistura de ácidos.

23 -	Para um bom projeto, é necessário que o projetista tenha conhecimento de como os componentes elétricos são ofertados pelo mercado. Sobre o assunto, é correto afirmar:

a)	A tensão de operação é necessária e suficiente para a especificação de uma chave fusível unipolar.

b)	O nível básico de impulso somente deve ser especificado para chaves fusíveis para tensões superiores a 69 kV, tendo em vista o alto custo do ensaio.

c)	Na especificação de um transformador de corrente, devemos nos preocupar apenas com a corrente primária, pois a secundária será sempre 10 A .

d)	Os transformadores de potencial não têm a polaridade marcada, uma vez que não são usados em paralelo.

*e)	Os principais transformadores de corrente são: tipo barra, tipo janela, tipo bucha, tipo enrolado e tipo núcleo dividido.

24 -	Uma das preocupações de um projetista é sem dúvida a sobrecorrente, que pode aparecer com um curto-circuito ou com uma descarga atmosférica, por exemplo. Sobre o assunto, é correto afirmar:

a)	Na especificação de um equipamento elétrico, não precisamos nos preocupar com a corrente assimétrica de curto circuito por ser esta de curta duração.

*b)	Antes da especificação dos equipamentos elétricos, é aconselhável a confecção de um diagrama unifilar para melhor entendimento das funções características particulares de cada ponto do sistema onde estarão localizados.

c)	A potência simétrica de curto-circuito no ponto de entrega é expressa em MW.

d)	Chama-se tensão nominal de um pára-raios a mínima tensão eficaz, de freqüência nominal, aplicável entre os terminais do pára-raios.

e)	A corrente fornecida pelo sistema que percorre o pára-raios depois da passagem da corrente de descarga é chamada corrente secundária.

25 -	O baixo fator de potência é uma preocupação constante quer para o consumidor, quer para a concessionária, e deve-se sempre estar atento tanto às suas origens quanto à sua correção. Sobre o fator de potência, é correto afirmar:

a)	São responsáveis pelo baixo fator de potência, entre outros, os motores de indução, os transformadores e os reatores das lâmpadas mistas.

b)	O fator de potência ideal para uma indústria é 0,9.

c)	As concessionárias cobram uma multa quando o fator de potência é inferior a 0,92 e dão prêmios de incentivo quando este é superior a 0,95.

d)	O usual na correção do fator de potência é a instalação de capacitores em série, formando um circuito RLC.

*e)	O estudo para correção do fator de potência deve contar com o conhecimento pormenorizado do funcionamento diário, semanal e mensal da instalação onde se fará a correção.

26 -	Os principais causadores do baixo fator de potência são os motores de indução e os transformadores. A respeito de motores de indução e transformadores, é correto afirmar:

*a)	Os motores de indução apresentam sempre um baixo fator de potência pela necessidade da criação de um campo magnético girante no seu estator.

b)	O fator de potência de um motor de indução é inversamente proporcional a sua carga.

c)	O fator de potência de um transformador de distribuição passa por um máximo nas proximidades da ½ carga.

d)	Para especificarmos um capacitor para correção do fator de potência de um motor de indução, é necessário e suficiente conhecermos a potência do motor.

e)	Um motor de indução em sobrecarga, devido ao superaquecimento, poderá apresentar em certas condições um fator de potência capacitivo.

27 -	Em eletricidade há vários fatores, cada um deles medindo coisas diferentes. Numere as definições da coluna da direita com base nos fatores apresentados na coluna da esquerda.

| 1. Fator de demanda 2. Fator de diversidade 3. Fator de potência 4. Fator de serviço 5. Fator de forma | ( ) Relação entre as potências ativa e aparente. ( ) Fator pelo qual deve ser multiplicada a potência instalada para se obter a potência realmente utilizada. ( ) Percentual de sobrecarga que um motor pode suportar em regime contínuo. ( ) Relação do valor eficaz para o valor médio de uma onda. ( ) Relação entre a soma das demandas máximas dos componentes e a demanda máxima da carga. |
| --- | --- |

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

*a)	3, 1, 4, 5, 2

b)	3, 2, 4, 5, 1

c)	2, 1, 5, 4, 3

d)	4, 2, 5, 3, 1

e)	5, 1, 3, 2, 4

28 -	Todo circuito possui uma chave capaz de desativá-lo. Quanto maior for a tensão, mais perigosa se torna a interrupção da corrente. Sobre o assunto, é correto afirmar:

a)	As chaves seccionadoras de AT fabricadas para instalação desabrigada serão sempre do tipo manual, evitando assim a oxidação dos mecanismo de automação.

*b)	As chaves seccionadoras tripolares serão normalmente utilizadas em SE de instalações abrigadas, em cubículo de alvenaria ou metálico.

c)	Na especificação de uma chave seccionadora de AT é necessário e suficiente conhecermos a tensão nominal em kV.

d)	As chaves seccionadoras de AT podem ser unipolares, bipolares, tripolares e hexapolares.

e)	As chaves seccionadoras do tipo faca são próprias para operação em carga.

29 -	Para corrigir o baixo fator de potência, é necessário o uso de capacitores, sobre os quais é correto afirmar:

*a)	Para melhoria do fator de potência, o ideal seria a colocação de um capacitor em paralelo com cada equipamento indutivo, o que não é feito por ser antieconômico.

b)	Um capacitor em paralelo com um motor de indução, quando superdimensionado, embora consuma mais energia, tem a vantagem de aumentar a tensão, fazendo com que aumente o torque do motor.

c)	Os bancos de capacitores nos sistemas trifásicos não podem ser ligados em triângulo, sob pena de gerarem harmônicas que serão transferidas para a terra.

d)	A capacidade de condução de corrente dos condutores de ligação dos capacitores deverá ser igual à corrente nominal dos capacitores.

e)	Todo condutor não aterrado do alimentador do capacitor deverá ser protegido por disjuntor com a capacidade de corrente nominal do capacitor.

30 -	Os disjuntores de potência são chaves seccionadoras associadas a relés que têm por finalidade interromper a corrente na ocorrência de defeito.

a)	Os tipos mais conhecidos são os de grande volume de óleo, de pequeno volume de óleo e o de hexafluoreto de sódio.

*b)	O mais usado é o de pequeno volume de óleo, por apresentar um preço mais baixo e ocupar menor espaço em relação ao de grande volume de óleo.

c)	Embora mais caro, o disjuntor de grande volume de óleo tem a vantagem do alto poder de interrupção.

d)	Os disjuntores de hexafluoreto de sódio são usados para tensões superiores a 34,5 kV.

e)	O poder de ruptura de um disjuntor da classe de 15 kV é expressa em MV.

31 -	A utilização da energia elétrica só é possível com a utilização dos transformadores. Assim sendo, eles estão presente em todos os circuitos, desde a geração até o último ponto de consumo. Sobre os transformadores, é correto afirmar:

a)	Os transformadores trifásicos são transformadores de três enrolamentos.

*b)	O autotransformador é um transformador de um único enrolamento.

c)	Os transformadores de dois enrolamentos serão sempre bifásicos.

d)	Três transformadores monofásicos somente poderão formar um banco trifásico no sistema triângulo/triângulo ou no sistema estrela/estrela.

e)	Os transformadores de distribuição mais usados são do tipo Yy1, ou seja, transformador estrela/estrela com defasamento interno de 30º.

32 -	Para medir a resistência da terra de uma malha de aterramento de 3 m por 4 m, deve-se posicionar o eletrodo de corrente:

I.	a 10 m do ponto de medida.

II.	a 20 vezes a maior distância da geometria da malha, a partir do seu perímetro.

III.	sobre a malha de terra.

IV.	a 100 m do extremo da malha.

V.	em qualquer ponto, pois o importante é o eletrodo de potencial.

Estão corretos:

a)	o item I apenas.

b)	os itens II e III apenas.

c)	o item III apenas.

*d)	os itens II e IV apenas.

e)	o item V apenas.

33 -	Com relação à malha de terra, em um site constituído de um prédio que abriga um rádio transmissor e uma torre para o conjunto de antenas, considere as seguintes afirmativas:

I.	A malha do prédio deve ser isolada da malha da torre.

II.	A malha do prédio deve obrigatoriamente ter um valor de resistência de terra menor que a resistência de terra da malha da torre.

III.	A malha do prédio deve estar interligada à malha da torre para ser mantida uma equalização de potencial.

IV.	A malha da torre não pode estar interligada à malha da torre, pois nesta, obrigatoriamente, deve estar vinculado o aterramento do pára-raio.

V.	A malha de aterramento do pára-raio deve ser independente da malha da torre e da malha do prédio.

Assinale a alternativa correta.

a)	Somente a afirmativa I é verdadeira.

*b)	Somente a afirmativa III é verdadeira.

c)	Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.

d)	Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

e)	Somente a afirmativa IV é verdadeira.

34 -	Sobre aterramento com hastes verticais de 2,40 m de comprimento, é correto afirmar:

I.	A resistividade do solo que determina o valor da resistência de terra é a partir de 1,90 m de profundidade.

II.	Se colocarmos as hastes distanciadas de 1,0 m uma da outra e as interligarmos, podemos afirmar que a resistência de terra resultante é a metade do valor de uma haste.

III.	Para um bom resultado de resistência de terra, duas hastes devem ser interligadas a uma distância de 4,80 m uma da outra.

IV.	Para efeito da resistência de terra, a resistividade do solo que deve ser levada em consideração é a superficial.

V.	Para efeito de resistência de terra, não se pode interligar duas hastes, seja qual for a distância entre elas.

*a)	Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

b)	Somente a afirmativa II é verdadeira.

c)	Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.

d)	Somente a afirmativa III é verdadeira.

e)	Somente a afirmativa V é verdadeira.

35 -	 De acordo com a NBR-5410 da ABNT, qualquer instalação ou reforma de instalação elétrica existente deve ser inspecionada visualmente e ensaiada, durante e/ou quando concluída a instalação, antes de ser posta em serviço pelo usuário, de forma a se verificar a conformidade com as prescrições da norma da ABNT. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

I.	A inspeção visual deve preceder os ensaios e deve ser realizada com a instalação energizada.

II.	A inspeção visual deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentes conectados estão corretamente selecionados e instalados de acordo com as normas ABNT.

III.	A inspeção visual deve incluir no mínimo a verificação de medidas de proteção contra efeitos biológicos.

IV.	A inspeção visual deve incluir medidas de proteção contra choques elétricos.

Assinale a alternativa correta.

a)	Somente a afirmativa I é verdadeira.

b)	Somente a afirmativa II é verdadeira.

*c)	Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

d)	Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

e)	Todas as afirmativas são verdadeiras.

36 -	De acordo com a NBR-5410 da ABNT, toda instalação elétrica deve ser submetida a uma manutenção preventiva por pessoas credenciadas ou qualificadas, com uma freqüência que varia com a importância da instalação. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

I.	Na manutenção preventiva devem ser observadas medidas de proteção contra contato com as partes vivas.

II.	Na manutenção preventiva deve ser observado o estado dos condutores e suas ligações.

III.	Na manutenção preventiva devem ser observados os ajustes dos dispositivos de proteção e a correta utilização dos fusíveis.

IV.	Na manutenção preventiva deve ser observado o valor da resistência de terra.

Assinale a alternativa correta.

a)	Somente a afirmativa I é verdadeira.

b)	Somente a afirmativa II é verdadeira.

c)	Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

d)	Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

*e)	Todas as afirmativas são verdadeiras.

37 -	Qual o valor da resistência equivalente vista dos terminais A e B da rede em escada, sendo que todos os resistores valem R ohms?

a) 	O valor da resistência equivalente é de (29* R)/5 ohms.

b) 	O valor da resistência é de (12*R)/8 ohms.

c) 	O valor da resistência é de (5*R)/24 ohms.

d) 	O valor da resistência é de 41*R ohms.

*e) 	O valor da resistência é de (13*R)/8 ohms.

38 -	Analisar um circuito significa conhecer os valores de correntes em cada ramo e as diferenças de potencial sobre cada elemento. Assim, para o circuito abaixo, considere as afirmativas:

I.	O valor da tensão V2 é igual a (2*V1)/5 volts.

II.	O valor da tensão V2 é igual a (5*V1)/2 volts.

III.	O valor da corrente I2 é igual a (2*I1)/3 ampères e da corrente I3 é igual a I1/3 ampères.

IV.	A potência consumida no resistor de 2 ohms é de [2*(V1)2]/25 watts.

V.	A potência consumida no resistor de 2 ohms é de [2* (I1)2]/3 watts.

Assinale a alternativa correta.

a)	Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.

*b)	Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

c)	Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

d)	Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

e)	Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras.

39 -	Todo circuito composto por elementos lineares pode ser substituído por um gerador de força eletromotriz em série com uma resistência. Assim, para o circuito abaixo, considere as afirmativas:

I.	O equivalente Thevènin desse circuito é uma fonte de tensão de 7,5 volts em série com uma resistência de 1 ohm.

II.	O equivalente Thevènin desse circuito é uma fonte de tensão de 1 volt em série com uma resistência de (2/3) ohm.

III.	O equivalente de Norton desse circuito é uma fonte de corrente de 7,5 ampères em paralelo com uma resistência de 1 ohm.

IV.	O equivalente de Norton desse circuito é uma fonte de corrente de 9/4 ampères em paralelo com uma resistência de 1 ohm.

V.	Para que haja máxima transferência de potência, deve ser ligada entre os terminais A e B uma resistência de 1 ohm.

Assinale a alternativa correta.

*a)	Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.

b)	Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.

c)	Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

d)	Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

e)	Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras.

40 -	Em quantas tensões de baixa fase–fase distintas pode operar um motor de indução trifásico de 12 pontas em seu enrolamento?

a)	Duas

b)	Três

*c)	Quatro

d)	Cinco

e)	Seis

41 -	Quanto à classificação de um motor de indução conforme suas características de conjugado em relação à velocidade e corrente de partida, se o motor possuir conjugado de partida alto, corrente de partida normal e baixo escorregamento, é correto afirmar que é um motor de categoria:

a)	N

*b) 	H

c) 	A

d) 	F

e) 	D

42 -	O conhecimento da polaridade dos terminais de transformadores monofásicos é necessário para:

I.	Se saber quais terminais são primários e quais são secundários.

II.	Se saber quais terminais são positivos e quais são negativos.

III.	Se formar um banco trifásico com os transformadores monofásicos.

IV.	Se ligar transformadores em paralelo.

Estão corretos:

*a)	Os itens III e IV apenas.

b)	Os itens I e III apenas.

c)	Os itens I e IV apenas.

d)	Os itens II e III apenas.

e)	Os itens I e II apenas.

43 -	No ensaio de curto-circuito de um transformador pode-se determinar:

a)	parâmetros do ramo magnetizante e parâmetros dos enrolamentos.

b)	parâmetros do ramo magnetizante e perdas no núcleo.

c)	perdas no núcleo e perdas nos enrolamentos.

d)	perdas nos enrolamentos e parâmetros do ramo magnetizante.

*e)	perdas e parâmetros dos enrolamentos.

44 -	Sobre um sistema de proteção elétrica contra surtos de fenômeno errático (raios), considere as seguintes afirmativas:

I.	A instalação de somente um pára-raios Franklin adequadamente garante uma proteção superior a 95%.

II.	A proteção adequada para uma estrutura deve levar em conta o conteúdo existente dentro do prédio (classe de proteção).

III.	É importante que na descida dos condutores estes sejam isolados das paredes, para que os campos elétricos e magnéticos não atinjam a estrutura do prédio.

IV.	Deve-se ter uma malha exclusiva para o pára-raios, pois sua potência é elevadíssima, ocasionando perdas irreversíveis.

V.	A proteção deve ser a de uma gaiola de Faraday e vinculada à malha do prédio, onde estão conectados todos os outros pontos de aterramento dos equipamentos existentes na estrutura.

Assinale a alternativa correta.

a )	Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

b)	Somente a afirmativa III é verdadeira.

*c)	Para uma adequada proteção elétrica, as afirmativas II e V são verdadeiras.

d)	Todas as afirmativas são verdadeiras, pois deve haver a preocupação com a integridade da estrutura e do conteúdo.

e)	Nenhuma afirmativa contempla a proteção elétrica, visto que a potência elétrica dos raios tem poder destrutivo.

45 -	Sempre consideram-se as ondas de corrente alternada como sendo senoidais ou co-senoidais, o que raramente acontece, pois as ondas normalmente são o resultado de uma fundamental e várias harmônicas. Sobre as ondas, considere as seguintes afirmativas:

I.	Fourier demonstrou que qualquer onda periódica pode ser expressa como sendo a soma de uma componente em corrente contínua e uma onda de senos (ou co-senos) contendo freqüência fundamental e múltiplas.

II.	Nos transformadores monofásicos é comum harmônicas de ordem par.

III.	Para que a onda de tensão secundária de um transformador seja senoidal, é necessário que a onda de tensão primária e a onda da corrente de magnetização sejam também senoidais.

IV.	Se a onda da fem for senoidal, a onda da corrente obrigatoriamente também será.

V.	A fem eficaz de uma onda, formada por uma fundamental e outras harmônicas, é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das fem’s eficazes de todas as ondas.

Assinale a alternativa correta.

a)	Somente a afirmativa I é verdadeira.

b)	Somente a afirmativa II é verdadeira.

c)	Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.

*d)	Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.

e)	Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

46 -	A manutenção corretiva é definida como a atuação para correção da falha ou do desempenho menor que o esperado em um equipamento ou instalação elétrica. Ela pode ser dividida em duas classes: manutenção corretiva não planejada e manutenção corretiva planejada. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

I.	Quando uma empresa tem a maior parte de sua manutenção corretiva na classe planejada, seu departamento de manutenção é comandado pelos equipamentos.

II.	A característica principal da manutenção corretiva planejada é função da qualidade da informação fornecida pelo acompanhamento do equipamento.

III.	A adoção de uma política de manutenção corretiva planejada pode advir de aspectos relacionados com a segurança, isto é, a falha não provoca nenhuma situação de risco para o pessoal ou para a instalação.

IV.	Quando os dispositivos de proteção contra sobrecorrentes ou contra choques elétricos atuarem sem causa conhecida, deve ser feita uma verificação imediata para se conhecer a causa e os meios de corrigi-la.

Assinale a alternativa correta.

a)	Somente a afirmativa I é verdadeira.

b)	Somente a afirmativa II é verdadeira.

c)	Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

*d)	Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

e)	Todas as afirmativas são verdadeiras.

47 -	A Norma NBR 7036 trata do recebimento, instalação e manutenção de transformadores de distribuição imersos em líquidos isolantes. Sobre a Norma NBR 7036, considere as seguintes afirmativas:

I.	No recebimento de um transformador, deve-se verificar se as características da placa de identificação do transformador estão de acordo com o pedido.

II.	Os transformadores podem ser embarcados com óleo ou com gás inerte.

III.	Caso o transformador fique em estoque, deverá ser armazenado sem o óleo isolante.

IV.	O transformador deverá sempre ser levantado pelas alças de suspensão.

V.	Os transformadores não podem ser movimentados sobre roletes.

Assinale a alternativa correta.

a)	Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.

b)	Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

*c)	Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

d)	Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

e)	Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.

48 -	Sobre redes de computadores, considere as seguintes afirmativas:

I. 	A Intranet é a rede mundial de computadores onde se podem buscar várias informações.

II. 	Para se ter acesso a uma rede local, é necessário o uso de uma placa de rede Ethernet.

III. 	O programa Outlook da Microsoft é dedicado ao envio e recebimento de e-mails.

IV.	São exemplos de programas navegadores: Internet Explorer, Netscape e Mozilla.

Assinale a alternativa correta.

a)	Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

*b)	Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

c)	Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

d)	Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

e)	Todas as afirmativas são verdadeiras.

49 -	A figura abaixo apresenta a janela do Excel, planilha eletrônica da Microsoft.

Sabendo-se que, ao registrar essa tela, o usuário estava digitando a equação da célula C19, conforme apresentado, considere as seguintes afirmativas:

I. 	Ao pressionar a tecla ENTER, aparecerá o valor de índice 2,00 na célula C19.

II. 	O nome do arquivo com o qual será gravada a planilha é Anual.xls.

III. 	Podemos encontrar na célula B16, para calcular o Total, possivelmente a fórmula SOMA(B4:B15).

IV. 	O ícone  serve para salvar a planilha, usando o nome já definido.

Assinale a alternativa correta.

*a)	Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

b)	Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

c)	Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

d)	Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

e)	Todas as afirmativas são verdadeiras.

50 -	A figura abaixo apresenta um texto sendo digitado no Microsoft Word, um dos aplicativos pertencentes ao pacote Microsoft Office.

Considere as seguintes afirmativas:

I.	Além do Word, fazem parte do Office os aplicativos Excel, Access e PowerPoint.

II.	De acordo com a figura, o tipo de fonte que está sendo utilizado é o Normal de tamanho 12.

III.	O ícone  inicia o sistema de busca de palavra no texto.

IV. 	Clicando no ícone , mostram-se e ocultam-se os caracteres de controle, tais como espaços, tabulações e final de parágrafo, presentes no corpo do texto.

Assinale a alternativa correta.

a)	Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

b)	Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

c)	Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

*d)	Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

e)	Todas as afirmativas são verdadeiras.